JSQY-2020040号

江苏汽车技师学院

浴室热水保温箱制作安装采购项目

竞争性谈判文件

2020年 7 月 27 日

目 录

第一章 谈判公告	3

第二章 谈判须知	6

第三章 项目需求	11

第四章 谈判响应文件格式	14

# 第一章谈判公告

一、项目基本情况

项目编号：JSQY-2020040号

项目名称：江苏汽车技师学院浴室热水保温箱制作及安装项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：12万元

最高限价：12万元

项目简介：拆除3只旧水箱，拆除残值用以抵扣工程款；制作安装不锈钢热水保温箱2只（长宽高分别为： 3m*2m*3m，具体参数见项目需求），及其辅助配套设施设备，包括水箱箱体支撑钢架制作、水箱制作，弯头、闸阀、不锈钢管、水箱与水箱管道安装、水泵及管道安装、水泵PPR管安装、远程水温水位显示及水泵控制、水箱混凝土条形基础等工作量。

计划开工时间：2020年8月6日左右，工期22天。如延误工期，每延误一天对承包人处罚500元，从结算款中扣除（经招标人允许的工期延误除外）；当招标人认为中标单位在约定工期内无法完成工程施工时，招标人有权终止施工合同。

本工程采用固定总价，投标人应详细列明每项单价。投标人应充分考虑人员及现场中各类风险一次性报出不得更改的价格。本工程质保期限为三年。本工程改造部分为“交钥匙”工程；承包方式为包工包料，工程质量要求合格。

本次招标接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）联合体投标的提供《联合体协议》（见招标文件）确定联合体各方的权利和义务，联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝（原件加盖供应商公章）；

（2）若法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证（复印件加盖供应商公章，原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》（原件）、授权代表身份证（复印件加盖供应商公章，原件备查）和法人身份证复印件（复印件加盖供应商公章）

（3）联合体牵头单位须为建筑安装企业，另一联合体须为专业不锈钢水箱生产厂家或专业环保水箱设备销售安装企业（营业执照复印件加盖供应商公章）；

（4）联合体牵头单位项目经理为小型项目管理师或建筑工程二级注册建造师及以上、安全生产考核合格证B证；提供项目经理2020年4月至2020年6月三个月内任意一份职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明；安全生产许可证（复印件加盖供应商公章）；

（5）请提供权威质量监督部门出具的水箱检验报告（复印件加盖公章）；

（6）踏勘函（原件加盖公章）。

上述资料联合体投标的请提供以上全部资料，非联合体投标的除（1）外其他所需资质必须全为一家供应商所提供的。

三、获取采购文件

请自行在我院新网站http://jsqcjsxy.com/home/news/xwzxlb/functionid/131.html上自行下载。

四、踏勘

踏勘时间：2020年7月31日8:00-11:30 自行踏勘

踏勘地点：江苏汽车技师学院（扬霍路1号）

踏勘联系人：严工   13815811288

五、响应文件提交

截止时间：2020年8月4日9点00分-9点30分（北京时间）

地点：江苏汽车技师学院后勤处会议室

六、开启

时间：2020年8月4日9点30分（北京时间）

地点：江苏汽车技师学院后勤处会议室

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜:

1、本次投标文件制作纸质份数要求：壹份正本。

2、本次谈判收取谈判保证金

谈判保证金金额为叁仟元整。

谈判保证金必须在谈判文件接收截止时间之前(2020年8月4日9:30)将密封的现金现场缴纳。（注：只接受现金。请各供应商务必确认保证金在上述规定时间缴纳，并备注项目编号、企业名称，否则谈判文件将被拒绝。未中标者当场退还保证金。）

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名    称：江苏汽车技师学院

地    址：扬霍路1号

联系方式：张老师  0514-872038

江苏汽车技师学院

2020年7月27日

# 第二章 谈判须知

一、总    则

1、适用范围

本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用竞争性谈判采购邀请中所述项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购邀请”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购人将在采购邀请中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购人主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购人将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由评审专家、采购人代表组成。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购人和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非谈判采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

供应商如为联合体的，请按照采购文件的要求提供相应的《联合体协议》。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

三、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“江苏汽车技师学院”官网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

四、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，成交供应商所缴的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

2.2履约保证金在合同履行完成后，自动转为质量保证金，在质保到期后无质量问题后无息退

# 第三章 项目需求

一、技术参数：以下参数都不接受负偏离，经三分之二谈判小组评定存在负偏离，视为无效响应。

金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢热水保温水箱 | 水箱尺寸长宽高：3m *2m*3m=18m³，底板：3.0mm,下侧板：3mm，中侧板：2.5mm,上侧板：2mm，面板：2mm。水箱内板均采用304不锈钢，4个侧面内、外均采用标准凹凸型冲压模板，所有焊接一律采用钨极氩气焊接，焊缝防腐处理、试压试漏处理。配件含进水、出水、溢流、排污、透气孔接口法兰、人孔盖、水位计等。水箱保温采用聚氨酯发泡材料，保温厚度：50mm,保温外包201不锈钢板做防水，外包板厚1.0mm。水箱外爬梯为30×30不锈钢方钢，高3.5米，宽0.4米。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 水箱内部支撑材料 | 不锈钢角铁 | 米 | 80 |  |  |  |
| 3 | 水箱爬梯 | 不锈钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 法兰蝶阀 | DN75 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 管道保温 | 保温采用硅酸盐毡，厚度50mm，外包0.5mm铝板做防水 | 式 | 1 |  |  |  |
| 6 | 控制箱 | 国产优质（水位水温显示，水泵远程控制） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 法兰、管件、安装辅材、电气接线等 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 水箱基础 | 钢筋混凝土300mm*400mm条形基础，满足结构安全需要 | 米 | 26.8 |  |  |  |
| 9 | 水泵房 | 夹心保温彩钢板，可使用回收材料 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、该项目的配件及管材数量。尺寸可根据现场实际情况进行细微调整，中标总价不作调整，交钥匙工程。 2、单价为综合单价，包括制作、运输、安装、调试、税费等。 3、阀门、控制箱要求国内知名厂家生产，投标单位需在“规格及技术参数”栏注明品牌和型号。 |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：①该项目的配件及辅材数量和尺寸可根据现场实际情况进行细微调整，中标总价不作调整，交钥匙工程；②单价为综合单价，包括制作、运输、安装、调试、税费等；③水泵、闸阀、止回阀、控制箱要求国内知名厂家生产，投标单位需在“规格及技术参数”栏注明品牌和型号。

★新水箱必须与原水泵管道对接且含远程水温和水位控制装置。密封性能试验焊接完成后，水箱注水静置24小时，所有焊接部位无水湿现象。水箱条形基础要符合甲方施工安装要求。（不应小于300mm×400mm，所有基础高度误差不应大于5mm）。保温效果：12小时。

二、其他要求

1、本项目为交钥匙工程，项目包含货物制作、安装、施工、运输、调试验收相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

2、项目实施过程中若发生相关的安全事故由供应商自行负责。

3、付款方式：合同签订后，投标保证金自动转为履约保证金，产品安装验收合格后，乙方开具全额发票后，甲方支付合同全部金额，同时履约保证金自动转为质量保证金，待叁年质保期满后，无质量问题后无息退还。

4、自验收合格后开票之日起，所有设备及部件提供叁年或以上免费质保， 质保期内全免费上门质保。质保期满后，成交人须提供优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，成交人应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

5、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，成交人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；成交人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由成交人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，成交人负责及时清理垃圾。

6、供货、安装时间要求：合同签订后自接采购人通知之日起 22历天（除不可抗力、非乙方原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因成交人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响谈判报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7、所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由成交人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由成交人负责。未经采购人确认或经采购人确认参数等与谈判文件要求和响应文件承诺不符的，不得进场，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由成交人人自行承担。

8、验收交货前存放及保管概由供应商负责。项目完工采购人将安排专业检测单位对系统进行相关检测，如果建成指标未达到谈判文件或谈判文件要求，则取消其成交资格，自行承担一切后果。并且承担相应的检测费用、误工费用等相关费用。

9、成交人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服

# 第四章 谈判响应文件格式

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称 ：

日      期 ：

说明：对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、 联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
    1、我们自愿组成联合体，参加江苏汽车技师学院组织的采购编号为JSQY-2020040号（项目全称）                        的采购活动。
    2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
供应商全称（公章）：（联合体中各供应商公章）

法定代表人或授权代表（签字）：  （联合体中各供应商授权代表签字）

日期：

二、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号         项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

三、谈判响应函

致：江苏汽车技师学院

根据贵方的       号谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、谈判响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物（或服务） 名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

五、供货一览表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：            项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 数量 | 产地 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

年    月    日

六、技术参数响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物（或服务）名称 | 规格 | 谈判文件要求参数 | 响应货物（或服务）实际参数（与谈判文件要求一一对应） | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后 天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：